### Jednostka projektowa:

      GOTYK sp. z o.o.
   PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO – KONSERWATORSKA
   71-457 Szczecin, ul. Wszystkich Świętych 5b,
        tel. kom: 665-096-010, http://www.gotyk.eu

STRONA TYTUŁOWA
Nazwa zamierzenia budowlanego: / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KOŚCIOŁA FILIALNEGO P.W. MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ W LETNINIE GM. PYRZYCE
Adres obiektu budowlanego: ul. Letnin 2, 74-211 Letnin / gm. Pyrzyce, powiat pyrzycki, / woj. zachodniopomorskie / Kategoria obiektu budowlanego: X (budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, / zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria)
Identyfikator działki: 321205_5.0017.32/2 / Nazwa jednostki ewidencyjnej: 321205_5 / Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: obręb 17 Letnin / Numery działek ewidencyjnych: dz. nr 32/2
Nazwa inwestora oraz jego adres: / PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTRZEJ MARYI PANNY / UL. BRZESKO 64, 74-211 BRZESKO

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
imię i nazwisko	nr uprawnień/ / specjalność	zakres / opracowania	data opracowania	podpis
PROJEKTANT : / dr inż. arch. MARIUSZ TUSZYŃSKI	upr. nr 19/97 w specjalności architektonicznej b/o	Branża / architektura	15/09/2022r.
SPRAWDZAJĄCY : / mgr inż. arch. RYSZARD DŁUGOPOLSKI	upr. nr 9/ZPOiA/2002	Branża / architektura	15/09/2022r.
OPRACOWANIE: / mgr inż. arch. WIOLETA NISZCZAK		Branża / architektura	15/09/2022r.
PROJEKTANT : / mgr inż. DOROTA SUKIENNIK	upr. nr 8/Sz/99/2000 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	Branża / konstrukcja	15/09/2022r.
SPRAWDZAJĄCY: / mgr inż. MIROSŁAW SYPEK	upr. nr 206/sZ/2002 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	Branża / konstrukcja	15/09/2022r.
OPRACOWANIE: / dr CYPRIAN SEUL	upr. geol. nr VII-1609	Branża / geologia	15/09/2022r.
OPRACOWANIE: / mgr EWA PALACZ	mgr konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej / i elementów architektonicznych Nr dyplomu nr 1931 / mgr Ochrony Dóbr Kultury Nr dyplomu 1776	Branża / konserwacja	15/09/2022r.

I STRONA TYTUŁOWA........................................................................................................................................................1
II Spis treści..........................................................................................................................................................................2
III. Oświadczenie projektantów/ i sprawdzających/ o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane............................................3
IV. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektantowi i sprawdzającemu....................................................4-5
V. Kopia zaświadczeń o wpisie projektanta i sprawdzającego na listę członków izby samorządu zawodowego ….........6-8
VI. Część opisowa................................................................................................................................................................9
6.1. Dane ogólne..................................................................................................................................................................9
6.2. Przedmiot opracowania.................................................................................................................................................9
6.3. Zakres i cel opracowania...............................................................................................................................................9
VII. Stan istniejący obiektu...............................................................................................................................................9-12
7.1 Lokalizacja
7.2 Opis obiektu
7.3 Stan istniejący - układ konstrukcyjny budynku
7.4 Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
7.5 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu
7.6.	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu
VIII.	Opis techniczny rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych .........................................................................................14
8.1 Stan projektowany..........................................................................................................................................14
8.2 Pozostałe prace przy elewacji .......................................................................................................................16
IX. Uwagi.............................................................................................................................................................................17
X. CZĘŚĆ RYSUNKOWA (architektura)........................................................................................................................18-32
INWENTARYZACJA
1	Plan sytuacyjno-wysokościowy	1:500
2i	Rzut przyziemia	1:50
3i	Rzut empory i drewnianego stropu nad nawą główną	1:50
4i	Przekrój A-A	1:50
5i	Elewacja wschodnia, Elewacja zachodnia	1:100
6i	Elewacja południowa	1:100
7i	Elewacja północna	1:100

PROJEKT
8	Rzut przyziemia – opaska żwirowa	1:50
9	Elewacja wschodnia, Elewacja zachodnia	1:100
10	Elewacja południowa	1:100
11	Elewacja północna	1:100

XI.	ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU
XII.	PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
XIII.	PROJEKT REMONTU ELEWACJI KOŚCIOŁA FILIALNEGO P.W. ŚW. ANTONIEGO
W KARSKU WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGHO
XIV.	OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCAWARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

III.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, oświadczamy, że niniejszy projekt archietktoniczno-budowlany pt. „Remont elewacji kościoła filialnego p.w. Matki Bożej Różańcowej w Letninie gm. Pyrzyce“, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWANIE BRANŻY ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:	dr inż. arch. MARIUSZ TUSZYŃSKI
upr. nr 19/97 w specjalności architektonicznej b/o …...........................................................

      SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. RYSZARD DŁUGOPOLSKI
        upr. nr 9/ZPOiA/2002 w specjalności architektonicznej…...........................................................

IV. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektantowi i sprawdzającemu

V. Kopia zaświadczeń o wpisie projektanta i sprawdzającego na listę członków izby samorządu zawodowego

VI.	CZĘŚĆ OPISOWA
Dane ogólne
6.1. Nazwa inwestycji:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KOŚCIOŁA FILIALNEGO P.W. MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ W LETNINIE GM. PYRZYCE

Adres inwestycji:
UL. LETNIN 2, 74-211 LETNIN
GM. PYRZYCE, POWIAT PYRZYCKI,
DZ. NR 32/2, OBRĘB 17 LETNIN
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Stadium:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Branża:
ARCHITEKTURA

Inwestor i Zleceniodawca:
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTRZEJ MARYI PANNY
UL. BRZESKO 64, 74-211 LETNIN

6.2. Przedmiot opracowania
Opracowanie wykonano na zlecenie:
Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Brzesku.

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały i uzgodnienia:
6.2.1 Umowa z Inwestorem
6.2.2 Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejącego.
6.2.3 Aktualnie obowiązujące polskie normy budowlane i normy branżowe
6.2.4 PPK do kościoła w Letninie gm. Pyrzyce – autorstwa mgr E. Palacz
6.2.5 Opinię geotechniczną dotyczącą warunków posadowienia obiektów budowlanych, opracowana przez dr C. Seula.

6.3.	Zakres i cel opracowania
Zakres i cel niniejszego opracowania dotyczy wykonania projektu architektoniczno-budowlanego wielobranżowego na potrzeby remontu elewacji kościoła. Planowane prace remontowe obejmują swoim zakresem elementy ścian zewnętrznych korpusu nawowego i zakrystii.
Jednocześnie zaznacza się, że po przeprowadzonej inwestycji w oparciu o niniejszy projekt bez zmian pozostanie dotychczasowe przeznaczenie funkcjonalne w/w obiektu oraz jego powierzchnia zabudowy. Obiekt nadal będzie pełnił dotychczasową funkcję – miejsca kultu religijnego.

       6.4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Obiekt będący przedmiotem opracowania zakwalifikowano do X kategorii obiektów budowlanych budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria.
6.5. Sposób użytkowania oraz program użytkowy.
Przedmiotem opracowania jest remont kościoła który pełni funkcję kultu religijnego. Funkcja oraz program użytkowy obiektu po przeprowadzonych pracach budowlanych nie ulegnie zmianie.

6.6. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanych obiektów.
Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu nie ulega zmianie.

  6.7. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.

`		JEDNOSTKA MIARY [m]
1.	WYSOKOŚĆ KORPUSYU NAWOWEGO	7,50m
2.	DŁUGOŚĆ	27,58m
3.	SZEROKOŚĆ	8,91m
4.	IL. KONDYGNACJI: / - KORPUSU NAWOWEGO	I
5.	PODPIWNICZENIE	BRAK
6.	POW. ZABUDOWY	252,62m2
7.	POW. UŻYTKOWANE / - nawa główna 127,12m2 / - prezbiterium 40,98m2 / -zakrystia 13,90m2 / -empora 25,92m2	207,92m2

6.7.1. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
Budynek jest uzbrojony w następujące elementy infrastruktury technicznej:
energia elektryczna – budynek jest wyposażony w instalację elektryczną
woda zimna – brak
kanalizacja sanitarna i deszczowa (ogólnospławna) – brak
c.o. - brak
gaz – brak
p.poż. Zaopatrzenie w wodę – brak

        6.7.2 Opinia geotechniczna wraz z informacją o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Ze względu na warunki gruntowe (prosty litologiczny układ warstw) opracowanie zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej (Dz.U. z dnia 25.04.2012). Spag fundamentów, na podstawie odkrywek określono na głębokość ok. 1,40 – 1,30m (rzędne odpowiednio wynoszą 61,70 i 62,25m n.p.m.
Podczas badań terenowych nie nawiercono wody gruntowej. Teren kościoła położony jest na wzniesieniu. Poziom wody w cieku znajduje się na poziomie około 55,5 m n.p.m., przy rzędnej terenu kościoła ok. 63 m n.p.m. Badania przeprowadzono w okresie bezdeszczowym. Po opadach deszczu może się okresowo zbierać woda infiltracyjna oraz z systemu kanalizacji deszczowej i zalegać w podłożu w postaci okresowej wody zawieszonej na styku gruntów humusowych i gliny. Nawiercona glina pylasta w stropie może ulec nieznacznemu uplastycznieniu.

        6.7.3 Dostępność terenu dla osób niepełnosprawnych.
Teren kościoła wydzielony jest z otoczenia ogrodzeniem stałym. Dostęp do przedmiotowej działki realizowany jest przez furtkę oraz dwuskrzydłową bramę wjazdową. Obiekt dostepny jest dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu. Bariery architektoniczne we wewnętrzu obiektu niwelowane będą przez metalowe, przenośne platformy (wykonane na wzór pochylni), o maksymalnym stopniu nachylenia 1,5%.

        6.7.4. Układ konstrukcyjny - stan istniejący
a) Charakterystyka ogólna obiektu.
Lokalizacja:
Kościół wzniesiony w miejscowości Letnin, w gminie Pyrzyce – położonej na południowy wschód od miasta Pyrzyce. Przedmiotowy budynek zajmuje parcelą usytuowaną w środkowej części wsi, po zachodniej stronie głównej drogi przebiegającej przez wieś. Przedmiotowa działka sąsiaduje bezpośrednio z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową od strony północnej, południowej i wschodniej. Od strony zachodniej działka graniczy z sadem.
Teren przykościelny dostępny jest tylko od strony wschodniej. Wejście na teren znajduje się pomiędzy dwoma budynkami i zaakcentowane jest metalową dwuskrzydłową bramą wjazdową oraz furtką wejściową.
Działka ogrodzona jest od strony północnej wtórnym ogrodzeniem betonowym, przęsłowym. Od strony zachodniej pozostał fragment oryginalnego ogrodzenia z głazów kamiennych murowanych na wtórnej zaprawie cementowej. Wzdłuż południowej granicy działki usytuowane są budynki gospodarcze sąsiednich parceli.
Teren przykościelny pierwotnie pełnił funkcję cmentarza przykościelnego. Do dnia dzisiejszego nie zachowały się ślady po pomniki nagrobnych. Po stronie południowej ustawiona została dzwonnica na stalowej konstrukcji.

Opis obiektu:
Powstanie kościoła datuje się na XIIIw. Budowla orientowana, wzniesiona w stylu gotyckim, na planie prostokąta, jednonawowa z wieżą od strony zachodniej. W roku 1743, na skutek uderzenia piorunem wieża została zniszczona, a w latach 1769-1777odbudowana w konstrukcji ryglowej. Okazała barokowa wieża zwieńczona była ośmiobocznym hełmem zamkniętym latarnią. W 1871r. Przemurowano okna w szczycie wschodnim i w elewacji północnej, a w następnej kolejności okna w elewacji południowej. Całość obiektu otynkowano. W tym czasie kościół zyskał także zachowany do dziś drewniany strop beczkowy oraz ławki kościelne i emporę chóralną. W wyniku działań wojennych wieża zachodnia, naruszona już wcześniej przez pożar w 1915r., zawaliła się. W latach 90-tych w miejscu zniszczonej wieży wzniesiono niewielką zakrystię. Kolejne prace przy obiekcie realizowane były w 1998r – wymieniono poszycie dachowe nad korpusem nawowym; w 2015r. zamontowano nową drewnianą sygnaturę.

c) Stan istniejący – układ konstrukcyjny budynku
Posadowienie budynku: budynek posadowiony na fundamencie kamiennym, wyniesionym ponad poziom terenu średnio o ok. 20cm. Przeprowadzone badania terenowe pozwoliły określić spong ścian fundamentowych:
- od strony wschodniej na rzędnej 61,70m p.p.t. (1,40m poniżej poziomu terenu) – fundament do głębokości 1,1m wykonany z ciosów i głazów kamiennych ułożonych w niższych partiach bezspoinowo; najniższa warstwa głazów polnych wysunięta z lica muru o ok. 20cm; fundament posadowiony w warstwie piasków drobnych, humusowych średnio-zagęszczonych
- na wysokości północno-zachodniego narożnika korpusu nawowego fundament posadowiony na głębokości 62,25m n.p.t (1,30m poniżej poziomu terenu); część fundamentu przysypana w wyniku reprofilacji terenu 15-sto centymetrową warstwą ziemi. Fundament wykonany z ciosów kamiennych na głębokości 1,05m poniżej zastałego poziomu terenu. Najniższa warstwa głazów polnych wysunięta ta przed lico ściany fundamentowej na odległość ok. 20cm. Fundament ułożony w warstwie gliny plastycznej, jasnobrązowej, wilgotnej, twardo-plastycznej.
- Poziom wód gruntowych: w czasie badań terenowych nie nawiercono wody gruntowej; wg dostępnych materiałów poziom wód gruntowych określono na poziomie 55,5m n.p.m., jest to rzędna ponad 7m niższa niż poziom posadowienia przedmiotowego budynku, określany na rzędną 63m n.p.m.
  Ściany konstrukcyjne i nadproża:
- ściany obwodowe korpusu nawowego i zakrystii wzniesione w technologii tradycyjnej z kamienia łupanego, obrobionych bloków kamiennych i cegły pełnej. Cegłę ceramiczną wykorzystano głównie do wymurowania zamknięcia szczytu wschodniego i zachodniego. Grubość ścian obwodowych wynosi:
  - od 100 do 121cm w nawie głównej,
  - od 35 do 37,5cm w obrębie zakrystii
- Ostrołukowe i zamknięte łukiem odcinkowym nadproża otworów okiennych i drzwiowych wykonane zostały z cegły ceramicznej.
  Stropy:
- nawa główna przekryta stropem drewnianym kolebkowym, tzw. beczkowym opartym na belkach stropowych o przekroju 23/26,5cm, belkach płatwiowych o wym. 27/21cm oraz wiązarach. Belki poprzeczne (stropowe) oparte na ścianach obwodowych budynku, rozmieszczone w rozstawie osiowym co ok. 99cm. Na belkach stropowych i płatwiach ustawiono drewniane krążyny o przekroju 15,5/20cm. Przestrzenie pomiędzy krążynami, powałę, wykonano z desek łączonych na wpust, stanowiącymi podniebie stropu.
- pozostała konstrukcja więźby oparta jest na elementach konstrukcyjnych więźby jętkowej - wolnej z drewnianą kolebą.
- zakrystia przekryta drewnianym stropem o przekroju trapezu z podbitką z desek malowanych lakierobejcą
  Więźba dachowa:
- więźba o mieszanym systemie konstrukcji, w połowie otwarta, złożona z pięciu pełnych wiązarów i dwunastu wiązarów dwu-jętkowych o zredukowanych elementach konstrukcyjnych. Wiązar pełny zbudowany z belki wiązarowej z centralnie umieszczonym storczykiem zawieszonym w kalenicy, podtrzymującym płatew oraz dwa rzędy jętek. Na połączeniu stolca i płatwi dwa miecze rozmieszczone na głównej osi budynku. Dwa rzędy jętek połączone z krokwiami usztywniają konstrukcję więźby.

Poszycie dachowe:
- korpus nawowy przekryty dachem dwuspadowym, poszyty dachówką ceramiczną karpiówką układaną w koronkę, bezpośrednia na łatach dachowych kotwionych do krokwi. Nad zakrystią wysoki dach dwuspadowy z poszyciem z dachówki cementowej.
  Ślusarka okienna:
- okna nawy głównej od strony elewacji południowej i północnej ostrołukowe, dwupolowe, rozdzielone laskowaniem z profilowanych kształtek ceramicznych; okna szklone szkłem witrażowym, romboidalnym osadzonym w ołowiu, cegła węgarków i opasek okiennych wtórnie malowana farbami na kolor ceglany. Okna w elewacji wschodniej wysokie, jednopolowe z dekoracyjnym szkleniem witrażowym. Szklenie wielopolowe w postaci regularnie ułożonych prostokątnych kwadr.
  Stolarka okienna:
- stolarka okienna na wysokości poddasza w elewacji wschodniej drewniana, rozwierana, zamknięta łukiem pełnym ze współczesnym szkleniem; stolarka w zakrystii drewniana, nierozwierana, zamknięta łukiem pełnym, dzielona na liczne kwadry za pomocą drewnianych szprosów; szklenie wtórne ornamentowe
  Stolarka drzwiowa:
- zewnętrzna: stolarka drzwiowa zewnętrzna w nawie głównej, dwuskrzydłowa drewniana, zamknięta łukiem ostrym, ujęta w ościeżnicy z bloków kamiennych. Otwór drzwiowy do zakrystii zamknięty łukiem pełnym. Drzwi drewniane jednoskrzydłowe.
  Posadzki:
- nawa główna: posadzka nawy głównej ułożona z podłogowej cegły ceramicznej gr. 6cm o zróżnicowanym kształcie:
  - płytki prostokątne o wym. 25,5/12/6cm
  - płytki sześciokątne o wym. 28,5/11/6cm
  -płytki kwadratowe 9/9/6cm
- posadzka prezbiterium: podłoga drewniana sosnowa, ułożona na podwyższeniu
- posadzka zakrystii: posadzka z współczesnych płytek typu gress
  Schody:
- Schody na emporę drewniane zabiegowe opatrzone policzkami i drewnianą balustradą, której przestrzenie wypełniają profilowane tralki. Cała konstrukcja schodów zabezpieczona została farbą olejną.
  Elewacje:
- Elewacja południowa:
  elewacja trójosiowa. Centralną oś wyznacza główne wejście do budynku kościoła. Ostrołukowe zamknięcie otworu drzwiowego wykonane z obrobionych bloków kamiennych, nawierzchniowo otynkowanych cienką warstwą zaprawy cementowej. Stolarka drzwiowa wtórna, o konstrukcji klepkowej. Skrajne osie wyznaczają dwa okna ostrołukowe, ujęte ceglanymi opaskami. Okna witrażowe, nierozwierane, dzielone laskowaniem na dwa mniejsze skrzydła zamknięte również ostrołukiem. Kształtki ceramiczne z których wykonano laskowania okien wykazują liczne spękania. Całość elewacji zamknięta gzymsem koronującym, wykonanym z cegły pełnej, z profilowaną częścią główki. Elewacja tynkowana pierwotnie tynkiem mineralnym wapiennych. W kolejnym etapie związanym z odświeżeniem elewacji, ścianę pokryto tynkiem cementowym. Na styku elewacji południowej i zachodnie w miejscu starej wież, dołączona jest niewielka zakrystia z wejściem w elewacji południowej. Przekryta wysokim dachem dwuspadowym.
- Elewacja wschodnia:
  elewacja szczytowa. W poziomie przyziemia ściana przepruta dwoma wysokimi otworami okiennymi doświetlającymi wnętrz nawy głównej. Okna zamknięte ostro-łukowo, ujęte opaską wykonaną z cegły ceramicznej. Na wysokości poddasza dwa okna zamknięte łukiem pełnym. Na najwyższym poziomie szczytu wschodniego trzy płytkie, tynkowane blendy, z których środkowa zamknięta jest łukiem pełnym, natomiast dwie zewnętrzne blendy zamknięte zostały skośnie przez krawędź dachową szczytu wschodniego. Całość elewacji wtórnie tynkowana, tynkiem cementowym. Na elewacji występują liczne uszkodzenia tynku odsłaniającego konstrukcyjną warstwę ściany wzniesionej z kamienia łupanego i cegły w wyższych partiach muru. Na wysokości drugiego rzędu okien i nadproży dużych okien doświetlających nawę główną widoczne duże rozwarstwienia muru - pęknięcia, charakteryzujące się odchyleniem lica muru na zewnątrz. Na szczycie elewacji metalowy krzyż.
- Elewacja północna:
  elewacja czteroosiowa. Osie elewacji wyznaczone przez cztery wysokie, ostrołukowych otworów okiennych o analogicznej kompozycji jak okna w elewacji południowej. Ściany na całej wysokości tynkowane z licznymi rozwarstwieniami i ubytkami w wyprawach tynkarskich. Zarówno w partiach przycokołowych jak i w obrębie gzymsu koronującego występują zawilgocenia muru, nawierzchniowe zabrudzenia atmosferyczne i porażenia biologiczne, które charakteryzują się zielonymi przebarwieniami na elewacji. Na połączeniu ściany północnej i zachodniej zakrystia. Ściana północna zakrystii przepruta dwoma wielopolowymi oknami zamkniętymi łukiem pełnym.
- Elewacja zachodnia:
  elewacja trzyosiowa. Centralną oś wyznacza ściana szczytowa zakrystii z umieszczonym na osi smukłym otworem okiennym. Skrajne osie wyznaczają wysokie, głębokie blendy ściany szczytowej korpusu nawowego. Ściana nawy wykonana z obrobionych bloków kamiennych, natomiast ściany zakrystii pokryte zostały tynkiem cementowym.
  Obróbki blacharskie:
- Obiekt wyposażony w system rur spustowych i rynien odprowadzający wodę deszczową z połaci dachowej.
- W obrębie ścian szczytowych i na połączeniu połaci dachowej nad zakrystią z zachodnią ścianą korpusu nawowego obróbki blacharskie z blachy nieocynkowanej oraz blachy powlekanej
  Tynki wewnętrzne:
- Tynki na ścianach wewnętrznych nawy głównej i zakrystii bielone, farbami mineralnymi.

b) Zastosowane schematy konstrukcyjne, założenia przyjęte do obliczeń bez zmian

6.7.5 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe elementów konstrukcyjnych.
a) posadowienie obiektu:
wykonać reprofilację terenu i odsłonić pierwotny poziom cokołu budynku, teren w bezpośrednim sąsiedztwie ścian budynku kształtować ze spadkiem od budynku. Odsłonić do spągu fundament ściany wschodniej budynku, usunąć warstwę niekontrolowanego nasypu humusowego i podbić fundament 25-30cm warstwą betonu klasy C20/25. Wykop wykonywać odcinkowo naprzemiennie, na długości max. 1,5 – 2m. 1,5-2m fundamentu odsłoniętego na dwa odcinki po 1,5-2m fundamentu przesłoniętego.
b) ściany konstrukcyjne:
układ konstrukcyjny bez zmian;
PO ROZSTAWIENIU RUSZTOWAŃ WYTYPOWAĆ Z NADZOREM KONSERWATORSKIM FRAGMENTY TYNKÓW DO ZACHOWANIA
c) powierzchnie tynkowanych ścian:
- skuć wszystkie tynki i smarówki cementowe z pozostawieniem jak największej ilości oryginalnych tynków wapiennych
- oryginalne tynki mineralne z zachowanym rytem na ich powierzchni wzmocnić preparatem hydrofilnym KSE100 i KSE300 zgodnie z zaleceniami wybranego producenta
- powierzchnie tynków mocno uszkodzonych, osypujących się usunąć do powierzchni cegły i granitu "Uwaga! Niedopuszczalne jest skucie 100% powierzchni tynków oryginalnych. Fragmenty tynków należy zachować jako "świadek".
- odtworzyć tynki w przestrzeniach z granitu stosując zaprawy trasowo-wapienne o frakcji od 1 - 1,5mm do 3mm, o stosunku spoiwa do kruszywa 3:1, w kolorze jasno beżowym (wzorowany na kolorze oryginalnym)
- powierzchnie ceglane poddać konserwacji i nałożyć tynk na całej ich powierzchni za wyjątkiem powierzchni ceglanych stanowiących obramienia otworów okiennych
d) ściany z cegły:
- osłabione cegły wzmocnić preparatem opartym na estrach kwasu ortokrzemowego o właściwościach preparatu hydrofilnego KSE100, 300
- elementy ceglane ścian i parapetów okiennych których uszkodzenie lica przekracza 40% należy wymienić na nowe na wzór, wymiar elementu oryginalnego dobrze zachowanego
- powierzchnie wykazujące zielone przebarwienia należy zdezynfekować
- białe wykwity solne na partiach ceglanych muru należy odsolić stosując okłady z ligniny i wody demineralizowanej
- usunąć wszystkie wtórne spoiny
- powierzchnie ceglane oczyścić chemicznie, trudne do doczyszczenia miejsca usunąć stosując mikropiaskowanie (wykonać próby materiału ścierającego do zatwierdzenia)
- cegły wtórnie malowane oczyścić chemicznie stosując preparaty do spulchniania starych powłok malarskich a następnie spłukać gorącą wodą lub parą wodną pod ciśnieniem
- drobne ubytki w cegle uzupełnić w masie, zaprawą wapienną z przymieszką hydrauliczną, z drobnym piaskiem, masę barwić na kolor ceglany
- szczeliny i spękania w cegle wypełnić mineralną zaprawą iniekcyjną, trasowo-wapinną
- duże rozwarstwienia muru zszyć za pomocą kotew ściągających lub za pomocą metody Brutt Sawer
- cegły o dużym stopniu dezintegracji przelaserować farbami zolo-krzemianowymi
- spękane kształtki laskowania okiennego wzmocnić preparatem KSE100. Szczeliny wypełnić w systemie modułowym KSE. Szczeliny zamknąć od lica gotowym kitem mineralnym, dobranym pod kolor miejsca ubytku
- powierzchnie ceglana po odsoleniu poddać hydrofobizacji; parapety okienne poddać podwójnej lub potrójnej hydrofobizacji

e) ściany z granitu
- oczyścić powierzchnie z granitu z wtórnych zapraw, spoin i smarówek cementowych
- powierzchnie wykazujące zielone przebarwienia należy zdezynfekować preparatem biobójczym
- spoiny oryginalne dobrze zachowane należy wzmocnić preparatem hydrofilnym typu KSE100 i KSE300 (miejsca do pozostawienia spoin należy wytypować z nadzorem technologicznym)
- trudne do oczyszczenia miejsca na granicie należy doczyścić ściernie na sucho, a następnie zmyć gorącą wodą pod kontrolowanym ciśnieniem (wykonać próby materiału ścierającego do zatwierdzenia (piaski szklarskie, granulaty, korund)
- drobne ubytki w kamieniu należy wypełnić w masie żywicą poliestrową z domieszką kruszywa
- duże ubytki uzupełnić poprzez wstawienie fleków. Fleki wykonać z materiału analogicznego do najbliższego otoczenia miejsca ubytku pod względem struktury, koloru oraz typu kamienia
- nową, uzupełnianą spoinę zakładać z zaprawy trasowo-wapiennej o uziarnieniu od 1 do 3mm w proporcji spoiwa do kruszywa 3:1, w kolorze beżowym
- w przestrzeniach pomiędzy zakonserwowanymi bloki granitu, łącznie z gzymsem koronującym i blendami elewacji zachodniej założyć tynki jednowarstwowe w kolorze beżowym o frakcji kruszywa od 1 do 3mm; na tynkach odtworzyć ryt
f) stolarka drzwiowa i stolarka okienna w elewacji wschodniej:
- wszystkie elementy drewniane oczyścić z wtórnych przemalowań stosując preparat do spulchniania starych powłok malarskich
- powierzchnie o osłabionej strukturze wzmocnić preparatem na bazie żywic epoksydowych
- drewno zdezynfekować preparatem biobójczym
- drobne ubytki w drewnie uzupełnić masą drewnopodobną
- duże ubytki naprawić poprzez wstawienie fleków
- drzwi w elewacji południowej i stolarkę okienną malować farbą do drewna na kolor z palety NCS S 4550-Y60R
- szklenie okien w elewacji wschodniej, na poziomie poddasza wymienić na nowe stosować szkło ornamentowe "rozmyte" bezbarwne

g) Izolacje przeciwwilgociowe:
- ściany obwodowe kościoła i zakrystii odsłonić na głębokości min. 1m, (mur odsłaniać na odcinaka nie większych niż 1,5m naprzemiennie, w rytmie jeden odcinek odsłonięty na dwa odcinki przysypane ziemią); kamienny fundament poddać konserwacji poprzez oczyszczenie z poluzowanego materiału, przestrzeni pomiędzy poszczególnymi blokami kamiennymi wypełnić zapraw mineralną; nawierzchniowo na ścianach założyć mineralną izolację szlamową zabezpieczoną warstwa folii kubełkowej wyprowadzonej ponad poziom terenu na ok. 10cm. Wykop zsypać oczyszczoną z gruzu i korzeni ziemią z wykopu.
- przy ścianach obwodowych, na szerokości 1m wykonać opaskę żwirową; na 15cm warstwie piasku i macie antykorzennej/ geowłókninie wysypać 7-10cm grubego żwiru o frakcji kruszywa od 31,5 do 63mm; opaskę żwirować kształtować ze spadkiem od budynku min. 2% oraz oddzielić od nawierzchni trawiastej betonowym obrzeżem ogrodowym szer. 6cm osadzonego na ławie betonowej
h) Pozostałe prace przy elewacji:
- przybudówka zachodnia:
  ściany elewacyjne zakrystii oczyścić, scalić kolorystycznie z elewacjami korpusu nowego poprzez przemalowanie farbami mineralnymi w kolorze z palety Keim 9253
- poszycie dachowe:
istniejącą dachówkę nad korpusem nawowym i nad zakrystią, umyć gorącą wodą pod	kontrolowanym	ciśnieniem
- ślusarka okienna:
  uszkodzone, niejednorodne płytki szkła witrażowego wymienić na nowe, na wzór i wymiar elementu dobrze zachowanego; elementy osadzić analogicznie w ramkach ołowianych; fragmenty uszkodzonych taśm ołowianych należy wymienić na nowe; metalowe elementy konstrukcyjne okien witrażowych oczyścić z wtórnych warstw malarskich a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie, nawierzchniowo malować czarną farbą do metalu
- instalacja odgromowa:
  zaleca się sprawdzenie stanu technicznego instalacji odgromowej i naprawy jej poszczególnych odcinków
- system instalacji odprowadzającej wodę deszczową z obiektu:
  sprawdzić drożność i system mocowań rynien i rur spustowych na obiekcie, ułożyć nowe kamienne korytka odprowadzające wodę deszczową poza obręb murów obwodowych kościoła pod każdą rurą spustową; korytka powinny mieć min. 100cm długości
- krzyż na szczycie elewacji wschodniej:
  krzyż oczyścić z warstw przemalowań za pomocą preparatu do spulchniania starych powłok malarskich, trudne do doczyszczenia powierzchnie, należy oczyścić ściernie. Krzyż zabezpieczyć antykorozyjnie, nawierzchniowo malować farbą do metalu na kolor czarny lub ciemnego grafitu
- sygnatura:
  drewnianą sygnaturę nad nawą główną należy poddać impregnacji preparatem do drewna odpornym na działanie czynników atmosferycznych. Wykonać nowe obróbki blacharskie sygnatury z blachy tytan-cynk. Sprawdzić szczelność poszycia.

6.7.7 Parametry techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:
a) zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych.
Budynek nie zostanie podłączony do instalacji wodociągowej, jednocześnie nie będzie generował nieczystości w postaci ścieków bytowych.
Wody opadowe z powierzchni dachowej istniejącego obiektu odprowadzanie będą bezpośrednio do gruntu w granicach działki inwestora.

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych: - nie dotyczy

c) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – gospodarka odpadami stałymi bez zmian, obiekt nie generuje odpadów komunalnych.

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń – nie dotyczy

e) wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę wody powierzchniowe i podziemne
Planowana inwestycja nie narusza gospodarki istniejącym drzewostanem oraz nie ingeruje w wody powierzchniowe i podziemne. Nie generują również czynników mogących wpłynąć na zanieczyszczenie powierzchni ziemi i gleb.

6.7.8. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii
a) energia geotermalna – nie występuje

b) energia promieniowania słonecznego – nie występuje

c) energia wiatrowa – teren inwestycji leży w części kraju o korzystnych warunkach pod względem potencjalnego wykorzystania energii wiatrowej; ze względu na brak możliwości terenowych oraz wielkość przedmiotowej działki nie przewiduje się wykorzystania energii wiatrowej.

6.7.9 Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.
Ze względu na charakter i funkcję istniejącego obiektu nie przewiduje się wykorzystania w obiekcie urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę.

7.6.	Informacja o obszarze oddziaływania.
Budynek
„KOŚCIÓŁ P.W. MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ„
(nazwa obiektu budowlanego)

Mieści się w całości na działce nr 32/2, obręb 17 Letnin, 74-211 Letnin, gmina Pyrzyce, woj. Zachodniopomorskie.

Określenie obszaru oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3, pkt. 20 ustawy: Prawo budowlane, Dz. U. Z 2016r., poz. 290 t.j. Z późn. Zmianami) dokonano w oparciu o analizę projektowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz uwarunkowania formalno-prawne. Z analizy wynika, że projektowana inwestycja oddziałuje na wskazany poniżej obszar wynikający z następujących przepisów:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3)	Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr z 2014r. Poz. 1446)
4)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zm.):
•	Dział II – Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej.
- Rozdział 1. Usytuowanie budynku - planowana inwestycja nie zakłada rozbudowy ani przebudowy istniejącego budynku. Obszar oddziaływania budynku mieści się w całości na dz. nr 32/2, obręb 17 Letnin. Usytuowanie istniejącego budynku spełnia warunki zawarte w §12 W.T.
- Rozdział 2. Dojścia i dojazdy – obszar oddziaływania układu komunikacyjnego mieści się w całości na dz. nr 32/2, obręb 17 Letnin. Istniejące parametry ciągów pieszych i dojść do budynków nie ulegają zmianie.
- Rozdział 5. Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych – obszar oddziaływania wód mieści się w całości na przedmiotowej działce wraz z zachowaniem przepisów zawartych w §26 i §29.
Na podstawie powyższej analizy przepisów prawnych, obszar oddziaływania istniejącego budynku poddanego pracom budowlanym mieści się w całości na działce Inwestora. Istniejąca zabudowa oraz istniejące zagospodarowanie nie zmienią dotychczasowej funkcji o charakterze sakralnym/ kultu religijnego. W odniesieniu do przepisów prawa, obszar oddziaływania obiektu poza granicę wskazanej działki nr 32/2, obręb 17 Letnin, nie będzie występować.

7.6.1 Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do dróg publicznych i ciągów komunikacji pieszej osobom trzecim. Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z emisją hałasu. Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich.

7.6.2 Analiza oddziaływania obiektu kubaturowego:
Prowadzona inwestycja nie przyczyni się do zmiany dotychczasowych warunków użytkowania istniejących obiektów kubaturowych i zagospodarowania terenu.
Realizacja przedmiotowej inwestycja nie spowoduje zmian funkcji dominujących na sąsiadujących działkach a także nie wpłynie na wskaźnik intensywności zabudowy.

7.6.3 Informacja i przewidywane zagrożenia dla środowiska
Projektowana inwestycja jest bezpieczna, spełnia wszystkie wymogi ochrony środowiska. Odprowadzenie wód opadowych bezpośrednio do gruntu na terenie przedmiotowej działki nie spowoduje zmian w systemie hydrologicznym. W związku z niewielką emisją zanieczyszczeń, obiekt nie będzie wywierał negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

7.6.4 Informacje o terenie dotyczące zagrożeń dla środowiska naturalnego.
Zagrożenia dla środowiska naturalnego.
Działka objęta opracowaniem nie jest objęta żadną formą ochrony w zakresie środowiska naturalnego typu Natura 2000.
Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Nie przewiduje się emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego podczas użytkowania obiektu. Nie przewiduje się również emisji przekraczających dopuszczalnych poziomów hałasu. Projektowane prace remontowe nie wpłyną negatywnie na środowisko naturalne. W czasie przeprowadzanej inwentaryzacji na obiekcie nie stwierdzono występowania gniazd lęgowych ptaków, ani obecności innych gatunków zwierząt.

7.6.5 Informacja o ochronie konserwatorskiej obiektu
Obiekt wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków decyzją nr Kl-V-0/116/58 z 12.09.1959r. Stary rejestr nr352.
7.6.6 Charakterystyka energetyczna obiektu
Obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zwolnione są z obowiązku sporządzania charakterystyki energetycznej budynku –art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. O charakterystyce energetycznej budynków (tekst jednolity Dz. U. Z 2018 roku poz. 1984).

VIII.	OPIS TECHNICZ ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH

UWAGA!
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PRZY ELEWACJI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POWIERZCHNIE OKIEN, DRZWI ORAZ FRAGMENTÓW POŁACI DACHOWEJ PRZED USZKODZENIEM.
- WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE I NOWO WBUDOWYWANE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY OCZYŚCIĆ I ZABEZPIECZYĆ PRZECIWWILGOCIOWO, PRZECIWGRZYBICZNIE, PRZECIW DZIAŁANIU SZKODNIKÓW DREWNA ORAZ PRZECIWPOŻAROWO.
- WSZELKIE ZBĘDNE OKABLOWANIE WIDOCZNE NA ELEWACJI NALEŻY PROWADZIĆ W BRUZDACH SPOIN LUB PODTYNKOWO

8.1	Stan projektowany:
8.1.1 posadowienie obiektu:
układ konstrukcyjny bez zmian; wykonać reprofilację terenu i odsłonić pierwotny poziom cokołu budynku, teren w bezpośrednim sąsiedztwie ścian budynku kształtować ze spadkiem od budynku.
8.1.2 ściany konstrukcyjne:
układ konstrukcyjny bez zmian; ścinę szczytową wschodnią należy odsłonić do spągu, usunąć warstwę niekontrolowanego nasypu humusowego i podbić fundament 25-30cm warstwą betonu klasy C20/25. Wykop wykonywać odcinkowo naprzemiennie, na długości max. 1,5 – 2m. 1,5-2m fundamentu odsłoniętego na dwa odcinki po 1,5-2m fundamentu przesłoniętego.
PO ROZSTAWIENIU RUSZTOWAŃ WYTYPOWAĆ Z NADZOREM KONSERWATORSKIM FRAGMENTY TYNKÓW DO ZACHOWANIA
a) powierzchnie tynkowanych ścian:
- skuć wszystkie tynki i smarówki cementowe z pozostawieniem jak największej ilości oryginalnych tynków wapiennych
- oryginalne tynki mineralne z zachowanym rytem na ich powierzchni wzmocnić preparatem hydrofilnym KSE100 i KSE300 zgodnie z zaleceniami wybranego producenta
- powierzchnie tynków mocno uszkodzonych, osypujących się usunąć do powierzchni cegły i granitu "Uwaga! Niedopuszczalne jest skucie 100% powierzchni tynków oryginalnych. Fragmenty tynków należy zachować jako "świadek".
- odtworzyć tynki w przestrzeniach z granitu stosując zaprawy trasowo-wapienne o frakcji od 1 - 1,5mm do 3mm, o stosunku spoiwa do kruszywa 3:1, w kolorze jasno beżowym (wzorowany na kolorze oryginalnym)
- powierzchnie ceglane poddać konserwacji i nałożyć tynk na całej ich powierzchni za wyjątkiem powierzchni ceglanych stanowiących obramienia otworów okiennych
b) ściany z cegły:
- osłabione cegły wzmocnić preparatem opartym na estrach kwasu ortokrzemowego o właściwościach preparatu hydrofilnego KSE100, 300
- elementy ceglane ścian i parapetów okiennych których uszkodzenie lica przekracza 40% należy wymienić na nowe na wzór, wymiar elementu oryginalnego dobrze zachowanego
- powierzchnie wykazujące zielone przebarwienia należy zdezynfekować
- białe wykwity solne na partiach ceglanych muru należy odsolić stosując okłady z ligniny i wody demineralizowanej
- usunąć wszystkie wtórne spoiny
- powierzchnie ceglane oczyścić chemicznie, trudne do doczyszczenia miejsca usunąć stosując mikropiaskowanie (wykonać próby materiału ścierającego do zatwierdzenia)
- cegły wtórnie malowane oczyścić chemicznie stosując preparaty do spulchniania starych powłok malarskich a następnie spłukać gorącą wodą lub parą wodną pod ciśnieniem
- drobne ubytki w cegle uzupełnić w masie, zaprawą wapienną z przymieszką hydrauliczną, z drobnym piaskiem, masę barwić na kolor ceglany
- szczeliny i spękania w cegle wypełnić mineralną zaprawą iniekcyjną, trasowo-wapinną
- duże rozwarstwienia muru zszyć za pomocą kotew ściągających lub za pomocą metody Brutt Sawer
- cegły o dużym stopniu dezintegracji przelaserować farbami zolo-krzemianowymi
- spękane kształtki laskowania okiennego wzmocnić preparatem KSE100. Szczeliny wypełnić w systemie modułowym KSE. Szczeliny zamknąć od lica gotowym kitem mineralnym, dobranym pod kolor miejsca ubytku
- powierzchnie ceglana po odsoleniu poddać hydrofobizacji; parapety okienne poddać podwójnej lub potrójnej hydrofobizacji

c) ściany z granitu
- oczyścić powierzchnie z granitu z wtórnych zapraw, spoin i smarówek cementowych
- powierzchnie wykazujące zielone przebarwienia należy zdezynfekować preparatem biobójczym
- spoiny oryginalne dobrze zachowane należy wzmocnić preparatem hydrofilnym typu KSE100 i KSE300 (miejsca do pozostawienia spoin należy wytypować z nadzorem technologicznym)
- trudne do oczyszczenia miejsca na granicie należy doczyścić ściernie na sucho, a następnie zmyć gorącą wodą pod kontrolowanym ciśnieniem (wykonać próby materiału ścierającego do zatwierdzenia (piaski szklarskie, granulaty, korund)
- drobne ubytki w kamieniu należy wypełnić w masie żywicą poliestrową z domieszką kruszywa
- duże ubytki uzupełnić poprzez wstawienie fleków. Fleki wykonać z materiału analogicznego do najbliższego otoczenia miejsca ubytku pod względem struktury, koloru oraz typu kamienia
- nową, uzupełnianą spoinę zakładać z zaprawy trasowo-wapiennej o uziarnieniu od 1 do 3mm w proporcji spoiwa do kruszywa 3:1, w kolorze beżowym
- w przestrzeniach pomiędzy zakonserwowanymi bloki granitu, łącznie z gzymsem koronującym i blendami elewacji zachodniej założyć tynki jednowarstwowe w kolorze beżowym o frakcji kruszywa od 1 do 3mm; na tynkach odtworzyć ryt
8.1.3 stolarka drzwiowa i stolarka okienna w elewacji wschodniej:
- wszystkie elementy drewniane oczyścić z wtórnych przemalowań stosując preparat do spulchniania starych powłok malarskich
- powierzchnie o osłabionej strukturze wzmocnić preparatem na bazie żywic epoksydowych
- drewno zdezynfekować preparatem biobójczym
- drobne ubytki w drewnie uzupełnić masą drewnopodobną
- duże ubytki naprawić poprzez wstawienie fleków
- drzwi w elewacji południowej i stolarkę okienną malować farbą do drewna na kolor z palety NCS S 4550-Y60R
- szklenie okien w elewacji wschodniej, na poziomie poddasza wymienić na nowe stosować szkło ornamentowe "rozmyte" bezbarwne

8.2. Izolacje przeciwwilgociowe:
- ściany obwodowe kościoła i zakrystii odsłonić na głębokości min. 1m, (mur odsłaniać na odcinaka nie większych niż 1,5m naprzemiennie, w rytmie jeden odcinek odsłonięty na dwa odcinki przysypane ziemią); kamienny fundament poddać konserwacji poprzez oczyszczenie z poluzowanego materiału, przestrzeni pomiędzy poszczególnymi blokami kamiennymi wypełnić zapraw mineralną; nawierzchniowo na ścianach założyć mineralną izolację szlamową zabezpieczoną warstwa folii kubełkowej wyprowadzonej ponad poziom terenu na ok. 10cm. Wykop zsypać oczyszczoną z gruzu i korzeni ziemią z wykopu.
- przy ścianach obwodowych, na szerokości 1m wykonać opaskę żwirową; na 15cm warstwie piasku i macie antykorzennej/ geowłókninie wysypać 7-10cm grubego żwiru o frakcji kruszywa od 31,5 do 63mm; opaskę żwirować kształtować ze spadkiem od budynku min. 2% oraz oddzielić od nawierzchni trawiastej betonowym obrzeżem ogrodowym szer. 6cm osadzonego na ławie betonowej
8.3. Pozostałe prace przy elewacji:
- przybudówka zachodnia:
  ściany elewacyjne zakrystii oczyścić, scalić kolorystycznie z elewacjami korpusu nowego poprzez przemalowanie farbami mineralnymi w kolorze z palety Keim 9253
- poszycie dachowe:
istniejącą dachówkę nad korpusem nawowym i nad zakrystią, umyć gorącą wodą pod	kontrolowanym	ciśnieniem
- ślusarka okienna:
  uszkodzone, niejednorodne płytki szkła witrażowego wymienić na nowe, na wzór i wymiar elementu dobrze zachowanego; elementy osadzić analogicznie w ramkach ołowianych; fragmenty uszkodzonych taśm ołowianych należy wymienić na nowe; metalowe elementy konstrukcyjne okien witrażowych oczyścić z wtórnych warstw malarskich a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie, nawierzchniowo malować czarną farbą do metalu
- instalacja odgromowa:
  zaleca się sprawdzenie stanu technicznego instalacji odgromowej i naprawy jej poszczególnych odcinków
- system instalacji odprowadzającej wodę deszczową z obiektu:
  sprawdzić drożność i system mocowań rynien i rur spustowych na obiekcie, ułożyć nowe kamienne korytka odprowadzające wodę deszczową poza obręb murów obwodowych kościoła pod każdą rurą spustową; korytka powinny mieć min. 100cm długości
- krzyż na szczycie elewacji wschodniej:
  krzyż oczyścić z warstw przemalowań za pomocą preparatu do spulchniania starych powłok malarskich, trudne do doczyszczenia powierzchnie, należy oczyścić ściernie. Krzyż zabezpieczyć antykorozyjnie, nawierzchniowo malować farbą do metalu na kolor czarny lub ciemnego grafitu
- sygnatura:
  drewnianą sygnaturę nad nawą główną należy poddać impregnacji preparatem do drewna odpornym na działanie czynników atmosferycznych. Wykonać nowe obróbki blacharskie sygnatury z blachy tytan-cynk. Sprawdzić szczelność poszycia.
Uwaga!
- Podczas prowadzenia prac budowlanych należy na bieżąco obserwować i reagować na stan istniejący odkrywanych elementów konstrukcyjnych. Identyfikować przyczynę uszkodzeń i na bieżąco dobierać typy materiałów do ich naprawy.
- Sposób naprawy pojawiających się rys i pęknięć na bieżąco konsultować z konstruktorem posiadającym odpowiednie uprawnienia.
- Realizacja obiektu musi przebiegać na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez właściwy dla danego obszaru organu administracyjny oraz decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
- Uzgodnienia z zakresu wymogów BHP i ergonomii, p.poż. i wymogów higieniczno - sanitarnych.
- Wszystkie materiały, które będą zastosowane w trakcie realizowania inwestycji muszą posiadać obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub jeżeli są przedmiotem norm państwowych zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiedniej normy.
- w trakcie realizacji robót remontowo-budowlanych należy przestrzegać aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa pracy w zakresie: BHP, P.POŻ, SANEPID.
- kierownik budowy winien posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znać przepisy w w/w zakresie.
- roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Prawem Budowlanym oraz aktualnymi Polskimi Normami i przepisami dotyczącymi procesu budownictwa.
- W przypadku rozbieżności, stwierdzenia niezgodności w opracowaniu lub propozycji zastosowania innych rozwiązań należy porozumieć się każdorazowo z nadzorem autorskim
- Zamiar rozpoczęcia prac budowlanych należy zgłosić w odpowiednim lokalizacyjnie Organie Administracji Budowlanej.
- Przyjęte w projekcie materiały budowlano-instalacyjne należy traktować jedynie jako propozycję ich użycia (dotyczy wszystkich branż).
Opracował:

dr inż. arch. Mariusz Tuszyński
     upr. bud. 19/97 w spec. architektonicznej b/o
nr ewid.:ZP-0031